**Требования к Тендеру Поставка оборудовании для архивных помещении филиалов АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (система кондиционирования для очистки воздуха от пыли и агрессивных примесей, включая монтаж и пусконаладочные работы, изготовление и монтаж вытяжной вентиляции с не менее чем двукратным воздухообменом)**

1. **Сумма, выделенная для закупа обрудования 16 000 000 (шестнадцать миллионов) тенге c учетом НДС**

**Поставка оборудовании для архивных помещении в филиалах** расположенных по адресам:

г. Алматы ул. Аль-Фараби 17/1 в БЦ «Нурлытау»,г. Астана пр-т Абая,53,г. Караганды Бухар жырау,75,г. Актау мкр.5 дом 46,г. Атырау ул.Сатпаева,23Б,г. Актобе пр-т Молдагуловой,45, г. Павлодар ул. Ломова, 135/1,г. Петропавловск ул. Абая,65,г. Усть-Каменогорск ул.Горького,21, г. Шымкент ул. Толстого,57.

Необходимое количество оборудования:

1.10 (десять) систем кондиционирования;

2. 10 (десять) вытяжных вентиляции;

3. 20 (двадцать) огнетушителей (углекислотных);

4.10 (десять) электронных термометров-гигрометров.

**Требования к потенциальным поставщикам**

Для участия в тендере потенциальный поставщик, должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

Предоставить учредительные документы( устав, свидетельство о постановке на учет по НДС, свидетельство о государственной регистрации, приказ на Первого руководителя)

обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору подряда, а также иметь необходимую технику и оборудование для выполнения закупаемых работ на праве собственности либо аренды, нотариально заверенных копий технических паспортов на технику и оборудование, список выполненных объектов с указанием видов работ и периодов времени;

- иметь производственную базу собственную либо арендованную (с приложением подтверждающих документов);

- наличие необходимых разрешительных документов (Государственной лицензии 1-2 категории, свидетельств, сертификатов), выданных уполномоченными органами, и иных документов, подтверждающих право поставщика на выполнение работ;

- иметь опыт работы по поставке и монтажу оборудования для архивных помещении не менее 3-х лет;

- иметь в штате квалифицированных специалистов, обладающих опытом работы в поставке и монтаже оборудовании для архивных помещении, подтвержденных наличием документов, определенных Заказчиком/организатором закупок и (или) законодательством Республики Казахстан, в том числе соответствующими нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств, подтверждающими профессиональную квалификациюспециалистов и их опыт работы;

- предоставление графиков поставки и производства работ на каждое здание в соответствии с Технической спецификацией с расчетом человека/часов рабочих смен, машин/механизмов применяемых в процессе, периодов проведения работ в стесненных условиях на объекте Заказчика;

- предоставление методов выполнения работ в стесненных условиях на каждое здание в соответствии с Технической спецификацией;

- предоставление сертификатов качества и технических паспортов на применяемые материалы и поставляемое оборудование.

- предоставить рекомендательные письма по выполненным объектам с подтверждающими Договорами подряда, с выездом представителя Банка для ознакомления.

Срок выполнения работ 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Договора.

Предоставление банковской гарантии в размере 3 (три) процента от общей суммы после подписания Договора подряда в течении 5 (пяти) рабочих дней. Предоставление после подписания Договора подряда схем расположения оборудования кондиционирования и вытяжной вентиляции.

Условия оплаты: 50%-предоплата за поставку, монтаж и пусконаладочные работы, оставшуюся сумму после подписания Акта выполненных работ и соответствующих документов.

Составил: Начальник Административного Управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Даутов Т. Г.